Wydział FiIS	1. Mikołaj Gralczyk / 2. Karolina Nowosad		Rok III	Grupa VII	Zespół III
Pracownia Izotopowa WFiIS	Temat: Otrzymywanie preparatów radiochemicznie czystych.				Nr ćwiczenia / 4
Data wykonania / 25.03.2015	Data oddania / 1.04.2015	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

0. Cel ćwiczenia

Oczyszczenie siarczanu sodu od zanieczyszczeń 32P (w formie jonów PO4-3) przez dwukrotne strącanie zanieczyszczeń.

1. Wstęp teoretyczny

Związek radiochemicznie czysty, jest to związek promieniotwórczy lub niepromieniotwórczy, wolny od obcych zanieczyszczeń.

Jeżeli jakaś substancja A jest zanieczyszczona inną substancją B zawierającą izotop promieniotwórczy, radiochemiczną czystość A można uzyskać przez:
- całkowite usunięcie śladów B,
- zmianę zanieczyszczeń promieniotwórczych na niepromieniotwórcze (nie zwiększa się czystości chemicznej związku A, lecz jego czystość radiochemiczną. Osiąga się to przez parokrotne strącanie oczyszczonego związku A dodając każdorazowo nośnik niepromieniotwórczy.)

Nośniki wstrzymujące (hamujące), są to izotopowe nośniki dla substancji B, zapobiegają zanieczyszczeniu preparatu A współstrącanym B. Stanowią one rozcieńczalniki dla izotopów promieniotwórczych, których współstrącanie jest niepożądane. Nośnik wstrzymujący nie zapobiega współstrącaniu zanieczyszczającego pierwiastka, ale może powodować wzrost całkowitej liczby współstrącanych atomów tego pierwiastka.

Reguła pierwiastkowa – metoda wyliczona niepewności dana wzorem:
u(x) = sqrt x	(1)

Estymator odchylenia standardowego średniej – niepewność typu A dana wzorem:
u(x) = sqrt {{%SIGMA(x_i-bar x)^2} over {n(n-1)} }
(2)

2. Układ pomiarowy

W skład układu pomiarowego wchodzą:
- okienkowy licznik Geigera-Müllera wraz z układem liczącym,
- wirówka laboratoryjna,
- łaźnia parowa,
- urządzenie do sączenia,
- szklane pipety o różnych niepewnościach.

3. Metody pomiaru

W pierwszej kolejności odmierzono do jednej zlewki: 4 cm3 Na2HPO4(niepewność pipety: 0,05 cm3) oraz 6 cm3 H2O(niepewność pipety: 0,1 cm3). Do otrzymanego roztworu dodano trzy krople roztworu H235SO4, delikatnie zamieszano. Następnie pobrano do dwóch zlewek 3,5 cm3 (niepewność pipety: 0,05 cm3) otrzymanego roztworu. Kolejno do każdej ze zlewek dodano 0,5 cm3 mieszaniny magnezjowej(niepewność pipety: 0,01 cm3) i 1 cm3 amoniaku(niepewność pipety: 0,01 cm3). Całość wymieszano i podgrzano w łaźni parowej. Zlewkę pierwszą przefiltrowano przez sączek, który następnie wysuszono. Zawartość zlewki drugiej odwirowano, usunięto płyn znad osadu, dodano 0,5 cm3 HCl(niepewność pipety: 0,01 cm3), 3 cm3 Na2SO4(niepewność pipety: 0,05 cm3), 0,5 cm3 mieszaniny magnezjowej(niepewność pipety: 0,01 cm3) i 1 cm3 amoniaku (niepewność pipety: 0,01 cm3). Kolejno przefiltrowano przez sączek, który następnie wysuszono.
Ostatnim etapem był pomiar liczby zliczeń wysuszonego osadu ze zlewki pierwszej i drugiej.

4. Wyniki pomiarów

tabela 1.
Wyniki pomiarów przeprowadzonych za pomocą licznika Geigera-Müllera

tabela 2.
Średnia z pomiarów

tabela 3.
Niepewności przeprowadzonych pomiarów wyliczone ze wzoru (1) dla tła i ze wzoru (2) dla serii pomiarowych.

5. Opracowanie wyników wraz z wnioskami

- niepewność względna serii pomiarowej dla pierwszej płytki wynosi 3,4%, a dla drugiej 9,9%, zatem pomiar dla pierwszej płytki był dokładniejszy,
- dla płytki drugiej wynik jest mniejszy ze względu na częściowe wymycie substancji promieniotwórczych,
- przeprowadzenie drugi raz procesu czyszczenia związku z drugiej płytki prawdopodobnie przyczyniłoby się do otrzymania preparatu radiochemicznie czystego.