Wydział FiIS	1. Mikołaj Gralczyk / 2. Karolina Nowosad		Rok III	Grupa VII	Zespół III
Pracownia Izotopowa WFiIS	Temat: Rozcieńczenie izotopowe.				Nr ćwiczenia / 6
Data wykonania / 22.04.2015	Data oddania / 29.04.2015	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

0. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było oznaczenie ilości jodu w roztworze.

1. Wstęp teoretyczny

Metoda rozcieńczeń izotopowych jest metodą analizy ilościowej. Technika ta, zwana techniką chemicznej analizy jakościowej polega na dodawaniu do próbki wskaźnika izotopowego, który ułatwia wydzielenie poszukiwanego składnika w stanie czystym. Pozwala ona na oznaczenie ilości danego składnika, np. pierwiastka w roztworze lub bardziej skomplikowanym układzie, bez jego ilościowego wydzielania.

Warunkiem zastosowania tej techniki jest dostatecznie długi okres połowicznego rozpadu radionuklidu, tak by całkowita aktywność preparatu praktycznie nie ulegała zmianie w czasie oznaczenia.

2. Układ pomiarowy

W skład ukłądu pomiarowego wchodzą:
- Licznik Geigera-Müllera z układem pomiarowym,
- urządzenie do sączenia,
szklane pipety o różnych objętościach,
zlewki, mieszadełka, pędzelek.

Odczynniki wykorzystane podczas ćwiczenia:
- Na131I,
- 0,05 M KI,
- 0,05 M Pb (NO3)2.

3. Metody pomiaru

W pierwszej kolejności sporządzono roztwór aktywny. Do zlewki odmierzono 7 cm3 wody destylowanej (niepewność pipety 0,1 ml), dodano dwie krople Na131I i lekko przemieszano. Następnie do 5 czystych zlewek odmierzono odpowiednio 6, 8, 10, 14 i X cm3 roztworu XXXXX (niepewność pipety 0,1 ml). Do każdej ze zlewek dodano po 1 cm3 roztworu aktywnego (niepewność pipety 0,05 l). Kolejno dodano po 2 cm3 0,05 M Pb (NO3)2 (niepewność pipety 0,02 l) jednocześnie energicznie mieszano do momentu zaobserwowania osadu. Zawartość każdej z próbek zaczynając od największej objętości przesączono, osuszono i zmierzono aktywność każdego z osadów.

4. Wyniki pomiarów

tabela 1
Wyniki pomiarów tła, dla płytek poiarowych.

tabela 2
Zestawienie pomiarów liczby zliczeń, liczby zliczeń wraz z uwzględnieniem tła, oraz jej niepewności.

5. Opracowanie wyników

5.1. Niepewności otrzymanych wyników

Niepewności tła płytek pomiarowych wyliczono za pomocą metody pierwiastkowej. Wyniki zamieszczono w tabeli 1.

Niepewność średniej liczby zliczeń dla każdej z płytek obliczono za pomocą niepewności typu A, zgodnie ze wzorem (1) poniżej. Przy czym Ni oznacza liczbę zliczeń jednego z trzech pomiarów, Nśr oznacza średnią liczbę zliczeń, oraz n jest liczbą wykonanych pomiarów dla każdej płytki.

u(N_śr) = sqrt{ {sum left(N_i - N_śr right)^2} over {n(n-1)}}= SQRT { {left(N_1 - N_śr right)^2 +left(N_2 - N_śr right)^2+left(N_3 - N_śr right)^2} over {n(n-1)}}
(1)

Niepewność średniej liczby zliczeń z uwzględnieniem tła dla każdej płytki wyliczono korzystając z prawa przenoszenia niepewności, zgodnie ze wzorem (2) poniżej.
u(N_śr - N_t)= sqrt{ left(u(N_śr)right)^2 + left( u(N_t) right)^2}
(2)

Wyniki zbiorcze zamieszczono w tabeli 2.

5.2. Krzywa cechowania wraz z równaniem regresji

Do sporządzenia wykresu wykorzystano dane zawarte w tabeli 2. Za V przyjęto objętości roztworu 0,05 KI w każdej z próbek.
wykres 1. Krzywa cechowania badanych próbek.
1/V [1/ml}
liczba zliczeń z uwzględnieniem tła

równanie prostej regresji:	f(x) = 45386x – 331	(3)

współczynniki prostej regresji:	a = 45386 ml
b = -331

niepewności współczynników:	u(a) = 1756 ml
u(b) = 212

5.3 Objętość 0,05 M KI oraz masa jodu w próbce X.

Objętość 0,05 M roztworu KI w próbce X wyliczono za pomocą przekształcenia równiania regresji liniowej (3).
x = {f(x) +331 } over 45386 = {4218 + 331} over 45386 = bold {0,1 1 over ml}

X=1 over 0,1 = bold {10 ml}

Niepewność objętości wyliczono za pomocą prawa przenoszenia niepewności.
%DELTA V = {left( {u(a)} over {N- b} right)^2 + left( {u(b)} over (N- b)^2 right)^2 +left( {u(N)} over (N- b)^2 right)^2 }

Masę jodu w próbce X wyliczono za pomocą

5.4. Niepewność oznaczenia